## HP2
fraction | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1
HP2 turbine | 546.2473 | 961.58 | 1399.616 | 1855.582 | 2092.5595
HP1_P_(bar) | 7.595 | 13.32 | 19.29 | 25.46 | 28.79
HP1_h_(kJ/kg) | 2602.35 | 2602.72 | 2605.05 | 2611.07 | 2615.3715
HP2_P_(bar) | 5.377 | 9.323 | 13.4 | 17.57 | 19.82
HP2_h_(kJ/kg) | 2550.29 | 2549.02 | 2550.28 | 2555.28 | 2559.531
HP1 | 168.2735 | 192.7291 | 210.5553 | 224.9138 | 231.5695
HP1 | 0.23245 | 0.13396 | 0.092826 | 0.070468 | 0.06237
HP2 | 154.6012 | 176.8618 | 193.0058 | 205.9211 | 211.9182
HP2 | 0.31655 | 0.18481 | 0.12929 | 0.098996 | 0.087952
eta polytropique | 0.88724 | 0.88242 | 0.88213 | 0.88341 | 0.88
HP1 T (C) | 168.2735 | 192.7291 | 210.5553 | 224.9138 | 231.5695
HP1 s (kJ/kg/K) | 6.3082 | 6.0889 | 5.9543 | 5.8652 | 5.8298
HP1 v (m3/kg) | 0.23245 | 0.13396 | 0.092826 | 0.070468 | 0.06237
HP1 x | 0.92063 | 0.90668 | 0.89906 | 0.89639 | 0.8965
HP2 T (C) | 154.6012 | 176.8618 | 193.0058 | 205.9211 | 211.9182
HP2 s (kJ/kg/K) | 6.3262 | 6.1083 | 5.9543 | 5.8852 | 5.8505
HP2 v (m3/kg) | 0.31655 | 0.18481 | 0.092826 | 0.098996 | 0.087952
HP2 x | 0.90449 | 0.8891 | 0.89906 | 0.87522 | 0.87437